机电工程学院大型精密仪器设备使用管理办法（试行）

为了管理和使用好大型精密仪器设备，确保大型精密仪器设备服务于教学和科研以及使用安全，根据《湖南科技大学大型贵重仪器设备管理办法》（科大政发[2011]129号文件），结合学院实际，特制定机电工程学院大型精密仪器设备使用管理办法。

第一章  总则

第一条  本办法中的大型精密仪器设备指主要为科学研究实验服务，单台（件、套）购置价格在10万以上，或单台（件、套）购置价格在5万以上的国外进口、省内独有的稀缺设备。

第二条  机电工程学院大型精密仪器设备依据《湖南科技大学大型贵重仪器设备管理办法》进行管理。贯彻 “管用结合、人机固定、保修保养”的原则，实行定人、定机和定保养的制度。

第二章  使用管理规定

第三条  各大型精密仪器设备管理员是使用管理的第一责任人。

第四条  管理员有责任建立大型精密仪器设备技术档案，如合格证、使用说明书和使用记录等，配合学院和实验室做好大型仪器设备的检查评估工作。

第五条  大型精密仪器设备管理员必须经过培训，了解仪器设备的工作原理，能熟练操作，并进行正常维护，确保仪器设备安全、规范使用。

第六条  本学科的师生需要利用大型精密仪器设备进行实验的，必须向相应的管理员提前预约。经过培训且能独立在相应仪器设备上开展实验的人员，经管理员同意后方能开始实验，并及时填写使用记录；没有经过培训、经培训但不能独立操作的人员，不允许独立使用大型精密仪器设备开展实验，必须在管理员的指导下开展实验或请管理员代做实验。代做实验、协助实验时，实验委托方应给予管理员适当的劳动报酬，具体细节由双方协商；也可由管理员提出建议，由实验室协调。

第七条  校内非本学科的教师需要利用大型精密仪器设备进行实验的，由管理员报实验室主任批准后方可进行；实验必须由管理员代做；实验委托方应给予管理员适当的劳动报酬，具体细节由管理员提出建议，由实验室协调。校外人员需要利用大型精密仪器设备进行实验的，由学院审批。

第八条  实验结束后，实验人员必须按照管理员的要求做好实验后的相关整理工作，如实验室卫生、仪器设备保养等，经管理员检查同意后才能离开实验室。

第九条  大型精密仪器设备原则上不得外借，确需外借的须严格按照学校规定办理。

第三章  日常维护细则

第十条  管理员须定期对设备进行维护和保养。没有实验任务时，每年的3月-5月，每周至少让设备空运转1次，每次不少于1小时（或设备使用说明中规定的时间）；其余时间，每月至少让设备空运转1次，每次不少于1小时（或设备使用说明中规定的时间）。

第十一条  设备发生故障，应按照规定及时报告国有资产管理处，以便组织修复，同时配合好维修人员的工作。由于管理不善造成仪器设备损坏、丢失或违反操作规程和使用规定发生事故的，按照学校规定进行处理。

第十二条  管理员应确保设备的外观清洁、完好，做好使用后的润滑和日常检查工作。

第十三条  管理员须按学院和实验室要求做好实验现场考察准备等工作。

第四章  其他

第十四条  本办法由实验中心负责解释。

第十五条  本办法自发文之日起施行。